## 接口清单
页面 | 接口名称 | 接口地址 | 备注
通用组件 | 当前气象数据 | api/sidebar/getmeteodata
通用组件 | 获取设备Bar信息 | api/sidebar/getdevicesinfo
通用组件 | 获取设备状态bar信息 | api/sidebar/getdevicestatusinfo
实时监测 | 获取逆变器列表 | api/sidebar/getinverterlist
实时监测 | 获取光伏组串列表 | api/sidebar/getpvstringlist
实时监控 | 获取光伏组详情 | api/sidebar/getpvstringdetail
标杆组串 | 获取标杆组串列表 | api/sidebar/getstandardpvstringlist
首页 | 电站信息 | api/sidebar/getpowerstationinfo

## 当前气象数据
接口名 | 当前气象数据
路径 | api/sidebar/getmeteodata
method | post
Content-Type | application/json
参数 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
返回值 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
success | Boolean | 是否成功：true（成功）
code | String | 0：成功，其他：失败。
message | String | Status<>0时的提示信息。
entity | Json | 见下表
entity | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
temperature | Float | 气温，单位：℃
humidity | Float | 湿度，显示值后面加%
pressure | Float | 气压，单位：Pa
windDirection | String | 风向
windSpeed | Float | 风速，单位：m/s
poa | Float | POA，单位：W/㎡

## 获取设备Bar信息
接口名 | 获取设备Bar信息
路径 | api/sidebar/getdevicesinfo
method | post
Content-Type | application/json
参数 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
返回值 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
success | Boolean | 是否成功：true（成功）
code | String | 0：成功，其他：失败。
message | String | Status<>0时的提示信息。
entity | Json | 见下表
entity | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
deviceType | String | 设备种类（显示用）
deviceTypeCode | int | 设备种类编码（筛选时传值用）: 1：光伏组串，2：汇流箱，3：逆变器，4升压变
deviceCount | int | 设备数量

## 获取设备状态bar信息
接口名 | 获取设备状态bar信息
路径 | api/sidebar/getdevicestatusinfo
method | post
Content-Type | application/json
参数 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
deviceTypeCode | int | 设备种类编号： 0：全部设备，1：光伏组串，2：汇流箱，3：逆变器，4升压变
返回值 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
success | Boolean | 是否成功：true（成功）
code | String | 0：成功，其他：失败。
message | String | Status<>0时的提示信息。
entity | Json | 见下表
entity | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
deviceStatus | String | 设备状态（显示用）
deviceStatusCode | int | 设备状态编码（筛选时传值用） 1：正常，2：故障，3：异常
deviceCount | int | 设备数量

## 电站信息
接口名 | 电站信息
路径 | api/sidebar/getpowerstationinfo
method | post
Content-Type | application/json
参数 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
返回值 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
success | Boolean | 是否成功：true（成功）
code | String | 0：成功，其他：失败。
message | String | Status<>0时的提示信息。
entity | Json | 见下表
entity | string(json格式)
{ "stationInfo": { "stationName": "", "stationPhoto": "", "capacity": "", "powerToday": "", "powerThisMonth": "", "powerTotal": "" }, "deviceOverview": [ [ "设备类型", "正常", "故障", "低效", "全部" ], [ "升压变", "1", "0", "0", "1" ], [ "逆变器", "10", "0", "0", "10" ], [ "汇流箱", "10", "0", "0", "10" ], [ "光伏组串", "100", "0", "0", "100" ] ], "chartData": {} }

## 获取逆变器列表
接口名 | 获取逆变器列表
路径 | api/sidebar/getinverterlist
method | post
Content-Type | application/json
参数 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
deviceStatus | int | 设备状态
pageIndex | int | 页码编号
pageSize | int | 每页的数量
返回值 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
success | Boolean | 是否成功：true（成功）
code | String | 0：成功，其他：失败。
message | String | Status<>0时的提示信息。
entity | Json | 见下表
entity | string(json格式)
[ { "deviceName": "INT-01", "deviceId": "XXXX-XXXX", "deviceStaus": 1, "subDevices": "汇流箱(2)", "deviceInfos": { "电压": "388.8V", "电流": "29.0V", "功率": "19.5kW" } }, { "deviceName": "INT-02", "deviceId": "XXXX-XXXX", "deviceStaus": 1, "subDevices": "汇流箱(2)", "deviceInfos": [ { "电压": "388.8V"}, {"电流": "29.0V"}, {"功率": "19.5kW}" ] }, { "deviceName": "INT-03", "deviceId": "XXXX-XXXX", "deviceStaus": 1, "subDevices": "汇流箱(2)", "deviceInfos": { "电压": "388.8V", "电流": "29.0V", "功率": "19.5kW" } }, { "deviceName": "INT-04", "deviceId": "XXXX-XXXX", "deviceStaus": 1, "subDevices": "汇流箱(2)", "deviceInfos": { "电压": "388.8V", "电流": "29.0V", "功率": "19.5kW" } } ]

## 获取光伏组串列表
接口名 | 获取光伏组串列表
路径 | api/sidebar/getpvstringlist
method | post
Content-Type | application/json
参数 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
deviceStatus | int | 设备状态
pageIndex | int | 页码编号
pageSize | int | 每页的数量
返回值 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
success | Boolean | 是否成功：true（成功）
code | String | 0：成功，其他：失败。
message | String | Status<>0时的提示信息。
entity | Json | 见下表
entity | string(json格式)
[ { "deviceName": "INT-01-01-01", "deviceId": "XXXX-XXXX", "deviceStaus": 1, "isStandard":false, "deviceInfos": { "电压": "388.8V", "电流": "29.0V", "功率": "19.5kW" } }, { "deviceName": "INT-01-01-02", "deviceId": "XXXX-XXXX", "deviceStaus": 1, "isStandard":false, "deviceInfos": { "电压": "388.8V", "电流": "29.0V", "功率": "19.5kW" } }, { "deviceName": "INT-01-02-01", "deviceId": "XXXX-XXXX", "deviceStaus": 1, "isStandard":false, "deviceInfos": { "电压": "388.8V", "电流": "29.0V", "功率": "19.5kW" } }, { "deviceName": "INT-01-02-02", "deviceId": "XXXX-XXXX", "deviceStaus": 1, "isStandard":false, "deviceInfos": { "电压": "388.8V", "电流": "29.0V", "功率": "19.5kW" } }, { "deviceName": "INT-01-01-01", "deviceId": "XXXX-XXXX", "deviceStaus": 1, "isStandard":false, "deviceInfos": { "电压": "388.8V", "电流": "29.0V", "功率": "19.5kW" } } ]

## 获取光伏组详情
接口名 | 获取光伏组详情
路径 | api/sidebar/getpvstringdetail
method | post
Content-Type | application/json
参数 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
deviceId | uuid | 设备ID
返回值 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
success | Boolean | 是否成功：true（成功）
code | String | 0：成功，其他：失败。
message | String | Status<>0时的提示信息。
entity | Json | 见下表
entity | string(json格式)
{ "deviceName": "INT-01-01-01", "deviceId": "XXXX-XXXX", "deviceStaus": 1, "isStandard": false, "deviceInfos": { "电压": "388.8V", "电流": "29.0V", "功率": "19.5kW", "组件衰减率": "2.5%", "回城损失率": "5.9%" }, "deviceData": { "ptData": "待定",//功率曲线数据 "utData": "待定",//电压曲线数据 "itData": "待定",//电流曲线数据 "ttData": "待定"//温度曲线数据 } }

## 获取标杆组串列表
接口名 | 获取标杆组串列表
路径 | api/sidebar/getstandardpvstringlist
method | post
Content-Type | application/json
参数 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
deviceStatus | int | 设备状态
pageIndex | int | 页码编号
pageSize | int | 每页的数量
返回值 | string(json格式)
字段 | 数据类型 | 备注
success | Boolean | 是否成功：true（成功）
code | String | 0：成功，其他：失败。
message | String | Status<>0时的提示信息。
entity | Json | 见下表
entity | string(json格式)
[ { "deviceName": "INT-01-01-01", "deviceId": "XXXX-XXXX", "deviceStaus": 1, "isStandard": true, "deviceInfos": { "电压": "388.8V", "电流": "29.0V", "功率": "19.5kW" }, "deviceData": { "ptData": "待定",//功率曲线数据 "utData": "待定",//电压曲线数据 "itData": "待定",//电流曲线数据 "ttData": "待定",//温度曲线数据 "ttData": "待定",//温度曲线数据 "powerModelData": "待定",//发电数学曲线数据 } } ]